## Sheet1
充电开始时间 | 充电结束时间 | 运营商电话 | 充电设备名称 | 型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 所属充电站名称 | 省 | 详细地址 | 经度 | 纬度 | 运营商 | 安装日期（例：2020/1/2） | 安装时长 | 是否首检 | 充电桩种类 | 充电设备接口编码 | 充电设备接口类型 | 执行的国家标准 | 充电桩额定功率（kw） | 各非车载充电机AC-DC转换效率数据 | 额定电压上限(V) | 额定电压下限(V) | 额定电流(A) | 最小电流(A) | 脉冲常数(i/kWh) | 电能分辨力(kWh) | 标称等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%RH) | 累积充电电量 | 充电站总表累积电量 | 站内除充电桩外其他设备累积电量 | 各非车载充电机交流侧累积电量 | 各非车载充电机直流侧累积电量 | 各交流充电桩累积电量 | 充电订单号（客户编码） | 电池额定容量 | 充电开始电池剩余电量Soc | 充电开始电池电压 | 充电结束电池剩余电量Soc | 充电结束电池电压 | 单次充电电量 | 计量误差Δn | 计量误差Δn /标称等级 | 使用频率（平均每天充电时间/12） | 风险等级指数 | 总结论
2021-10-02 09:02 | 2021-10-02 11:32 | 13800000001 | 直流非车载充电机 | EV-DC-02 | 020200323001 | 特来电 | 特来电 | 北京市海淀区 | 北京市朝阳区东四环金海商富中心B座 | 116.4955 | 39.8946 | 星星充电 | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 450 | 20 | 120 | 5 | 1600 | 0.01 | 2 | 23 | 40 |  | 1643 | 65 |  | 100 | [10 empty] | 0.23
2021-10-03 12:02 | 2021-10-03 14:32 |  |  | EV-DC-02 | 020200323001 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 450 | 20 | 120 | 5 | 1600 | 0.01 | 2 | 25 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 100 | [10 empty] | 0.23
2021-10-04 08:02 | 2021-10-04 10:32 |  |  | EV-DC-02 | 020200323001 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 450 | 20 | 120 | 5 | 1600 | 0.01 | 2 | 22 | 43 |  | 1643 | 65 |  | 100 | [10 empty] | 0.23
2021-10-05 12:50 | 2021-10-05 14:50 |  |  | EV-DC-02 | 020200323001 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 450 | 20 | 120 | 5 | 1600 | 0.01 | 2 | 21 | 45 |  | 1327 | 64 |  | 80 | [10 empty] | 0.19
2021-10-07 07:32 | 2021-10-07 09:32 |  |  | EV-DC-02 | 020200323001 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 450 | 20 | 120 | 5 | 1600 | 0.01 | 2 | 22 | 41 |  | 1331 | 68 |  | 80 | [10 empty] | 0.19
2021-10-08 12:32 | 2021-10-08 14:32 |  |  | EV-DC-02 | 020200323001 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 450 | 20 | 120 | 5 | 1600 | 0.01 | 2 | 23 | 42 |  | 1332 | 69 |  | 80 | [10 empty] | 0.19
2021-10-09 07:12 | 2021-10-09 09:12 |  |  | EV-DC-02 | 020200323001 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 450 | 20 | 120 | 5 | 1600 | 0.01 | 2 | 24 | 42 |  | 1333 | 70 |  | 80 | [10 empty] | 0.19
2021-10-10 11:32 | 2021-10-10 13:02 |  |  | EV-DC-02 | 020200323001 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 450 | 20 | 120 | 5 | 1600 | 0.01 | 2 | 25 | 43 |  | 1015 | 68 |  | 60 | [10 empty] | 0.15
2021-10-11 08:02 | 2021-10-11 10:32 |  |  | EV-DC-02 | 020200323001 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 450 | 20 | 120 | 5 | 1600 | 0.01 | 2 | 20 | 40 |  | 1645 | 67 |  | 100 | [10 empty] | 0.23
2021-10-12 12:02 | 2021-10-12 14:32 |  |  | EV-DC-02 | 020200323001 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 450 | 20 | 120 | 5 | 1600 | 0.01 | 2 | 21 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 100 | [10 empty] | 0.23
2021-10-13 09:02 | 2021-10-13 11:32 |  |  | EV-DC-02 | 020200323001 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 450 | 20 | 120 | 5 | 1600 | 0.01 | 2 | 24 | 41 |  | 1647 | 69 |  | 100 | [10 empty] | 0.23
2021-10-14 14:02 | 2021-10-14 16:32 |  |  | EV-DC-02 | 020200323001 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 450 | 20 | 120 | 5 | 1600 | 0.01 | 2 | 25 | 42 |  | 1643 | 65 |  | 100 | [10 empty] | 0.23
2021-10-02 09:02 | 2021-10-02 11:32 | 13800000001 | 直流非车载充电机 | EV-DC-03 | 020200323005 | 智充科技有限公司 | 特来电 | 北京市海淀区 | 北京市朝阳区东四环金海商富中心B座 | 116.4955 | 39.8946 | 星星充电 | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 45 |  | 600 | 50 | 100 | 10 | 3000 | 0.01 | 1 | 23 | 40 |  | 1643 | 65 |  | 112.5 | [10 empty] | 0.23
2021-10-03 12:02 | 2021-10-03 14:32 |  |  | EV-DC-03 | 020200323005 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 45 |  | 600 | 50 | 100 | 10 | 3000 | 0.01 | 1 | 25 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 112.5 | [10 empty] | 0.23
2021-10-04 08:02 | 2021-10-04 10:32 |  |  | EV-DC-03 | 020200323005 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 45 |  | 600 | 50 | 100 | 10 | 3000 | 0.01 | 1 | 22 | 43 |  | 1643 | 65 |  | 112.5 | [10 empty] | 0.23
2021-10-05 12:50 | 2021-10-05 14:50 |  |  | EV-DC-03 | 020200323005 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 45 |  | 600 | 50 | 100 | 10 | 3000 | 0.01 | 1 | 21 | 45 |  | 1327 | 64 |  | 90 | [10 empty] | 0.19
2021-10-07 07:32 | 2021-10-07 09:32 |  |  | EV-DC-03 | 020200323005 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 45 |  | 600 | 50 | 100 | 10 | 3000 | 0.01 | 1 | 22 | 41 |  | 1331 | 68 |  | 90 | [10 empty] | 0.19
2021-10-08 12:32 | 2021-10-08 14:32 |  |  | EV-DC-03 | 020200323005 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 45 |  | 600 | 50 | 100 | 10 | 3000 | 0.01 | 1 | 23 | 42 |  | 1332 | 69 |  | 90 | [10 empty] | 0.19
2021-10-09 07:12 | 2021-10-09 09:12 |  |  | EV-DC-03 | 020200323005 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 45 |  | 600 | 50 | 100 | 10 | 3000 | 0.01 | 1 | 24 | 42 |  | 1333 | 70 |  | 90 | [10 empty] | 0.19
2021-10-10 11:32 | 2021-10-10 13:02 |  |  | EV-DC-03 | 020200323005 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 45 |  | 600 | 50 | 100 | 10 | 3000 | 0.01 | 1 | 25 | 43 |  | 1015 | 68 |  | 67.5 | [10 empty] | 0.15
2021-10-11 08:02 | 2021-10-11 10:32 |  |  | EV-DC-03 | 020200323005 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 45 |  | 600 | 50 | 100 | 10 | 3000 | 0.01 | 1 | 20 | 40 |  | 1645 | 67 |  | 112.5 | [10 empty] | 0.23
2021-10-12 12:02 | 2021-10-12 14:32 |  |  | EV-DC-03 | 020200323005 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 45 |  | 600 | 50 | 100 | 10 | 3000 | 0.01 | 1 | 21 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 112.5 | [10 empty] | 0.23
2021-10-13 09:02 | 2021-10-13 11:32 |  |  | EV-DC-03 | 020200323005 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 45 |  | 600 | 50 | 100 | 10 | 3000 | 0.01 | 1 | 24 | 41 |  | 1647 | 69 |  | 112.5 | [10 empty] | 0.23
2021-10-14 14:02 | 2021-10-14 16:32 |  |  | EV-DC-03 | 020200323005 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 45 |  | 600 | 50 | 100 | 10 | 3000 | 0.01 | 1 | 25 | 42 |  | 1643 | 65 |  | 112.5 | [10 empty] | 0.23
2021-10-02 09:02 | 2021-10-02 11:32 | 13800000002 | 直流非车载充电机 | EV-DC-08 | 020200323007 | 北京华商三优科技有限公司 | 特来电 | 北京市海淀区 | 北京市朝阳区东四环金海商富中心B座 | 116.4955 | 39.8946 | 星星充电 | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 500 | 50 | 100 | 10 | 1600 | 0.01 | 1 | 23 | 40 |  | 1643 | 65 |  | 100 | [10 empty] | 0.23
2021-10-03 12:02 | 2021-10-03 14:32 |  |  | EV-DC-08 | 020200323007 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 500 | 50 | 100 | 10 | 1600 | 0.01 | 1 | 25 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 100 | [10 empty] | 0.23
2021-10-04 08:02 | 2021-10-04 10:32 |  |  | EV-DC-08 | 020200323007 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 500 | 50 | 100 | 10 | 1600 | 0.01 | 1 | 22 | 43 |  | 1643 | 65 |  | 100 | [10 empty] | 0.23
2021-10-05 12:50 | 2021-10-05 14:50 |  |  | EV-DC-08 | 020200323007 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 500 | 50 | 100 | 10 | 1600 | 0.01 | 1 | 21 | 45 |  | 1327 | 64 |  | 100 | [10 empty] | 0.19
2021-10-07 07:32 | 2021-10-07 09:32 |  |  | EV-DC-08 | 020200323007 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 500 | 50 | 100 | 10 | 1600 | 0.01 | 1 | 22 | 41 |  | 1331 | 68 |  | 80 | [10 empty] | 0.19
2021-10-08 12:32 | 2021-10-08 14:32 |  |  | EV-DC-08 | 020200323007 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 500 | 50 | 100 | 10 | 1600 | 0.01 | 1 | 23 | 42 |  | 1332 | 69 |  | 80 | [10 empty] | 0.19
2021-10-09 07:12 | 2021-10-09 09:12 |  |  | EV-DC-08 | 020200323007 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 500 | 50 | 100 | 10 | 1600 | 0.01 | 1 | 24 | 42 |  | 1333 | 70 |  | 80 | [10 empty] | 0.19
2021-10-10 11:32 | 2021-10-10 13:02 |  |  | EV-DC-08 | 020200323007 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 500 | 50 | 100 | 10 | 1600 | 0.01 | 1 | 25 | 43 |  | 1015 | 68 |  | 60 | [10 empty] | 0.15
2021-10-11 08:02 | 2021-10-11 10:32 |  |  | EV-DC-08 | 020200323007 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 500 | 50 | 100 | 10 | 1600 | 0.01 | 1 | 20 | 40 |  | 1645 | 67 |  | 100 | [10 empty] | 0.23
2021-10-12 12:02 | 2021-10-12 14:32 |  |  | EV-DC-08 | 020200323007 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 500 | 50 | 100 | 10 | 1600 | 0.01 | 1 | 21 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 100 | [10 empty] | 0.23
2021-10-13 09:02 | 2021-10-13 11:32 |  |  | EV-DC-08 | 020200323007 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 500 | 50 | 100 | 10 | 1600 | 0.01 | 1 | 24 | 41 |  | 1647 | 69 |  | 100 | [10 empty] | 0.23
2021-10-14 14:02 | 2021-10-14 16:32 |  |  | EV-DC-08 | 020200323007 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 40 |  | 500 | 50 | 100 | 10 | 1600 | 0.01 | 1 | 25 | 42 |  | 1643 | 65 |  | 100 | [10 empty] | 0.23
2021-10-02 09:02 | 2021-10-02 11:32 | 13800000001 | 直流非车载充电机 | EV-DC-06 | 020200323011 | 特来电 | 特来电 | 北京市海淀区 | 北京市朝阳区东四环金海商富中心B座 | 116.4955 | 39.8946 | 星星充电 | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 23 | 40 |  | 1643 | 65 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-03 12:02 | 2021-10-03 14:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323011 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 25 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-04 08:02 | 2021-10-04 10:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323011 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 22 | 43 |  | 1643 | 65 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-05 12:50 | 2021-10-05 14:50 |  |  | EV-DC-06 | 020200323011 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 21 | 45 |  | 1327 | 64 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-07 07:32 | 2021-10-07 09:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323011 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 22 | 41 |  | 1331 | 68 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-08 12:32 | 2021-10-08 14:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323011 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 23 | 42 |  | 1332 | 69 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-09 07:12 | 2021-10-09 09:12 |  |  | EV-DC-06 | 020200323011 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 24 | 42 |  | 1333 | 70 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-10 11:32 | 2021-10-10 13:02 |  |  | EV-DC-06 | 020200323011 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 25 | 43 |  | 1015 | 68 |  | 90 | [10 empty] | 0.15
2021-10-11 08:02 | 2021-10-11 10:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323011 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 20 | 40 |  | 1645 | 67 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-12 12:02 | 2021-10-12 14:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323011 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 21 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-13 09:02 | 2021-10-13 11:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323011 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 24 | 41 |  | 1647 | 69 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-14 14:02 | 2021-10-14 16:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323011 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 25 | 42 |  | 1643 | 65 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-02 09:02 | 2021-10-02 11:32 | 13800000001 | 直流非车载充电机 | EV-DC-06 | 020200323008 | 北京华商三优科技有限公司 | 特来电 | 北京市海淀区 | 北京市朝阳区东四环金海商富中心B座 | 116.4955 | 39.8946 | 星星充电 | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 23 | 40 |  | 1643 | 65 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-03 12:02 | 2021-10-03 14:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323008 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 25 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-04 08:02 | 2021-10-04 10:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323008 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 22 | 43 |  | 1643 | 65 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-05 12:50 | 2021-10-05 14:50 |  |  | EV-DC-06 | 020200323008 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 21 | 45 |  | 1327 | 64 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-07 07:32 | 2021-10-07 09:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323008 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 22 | 41 |  | 1331 | 68 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-08 12:32 | 2021-10-08 14:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323008 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 23 | 42 |  | 1332 | 69 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-09 07:12 | 2021-10-09 09:12 |  |  | EV-DC-06 | 020200323008 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 24 | 42 |  | 1333 | 70 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-10 11:32 | 2021-10-10 13:02 |  |  | EV-DC-06 | 020200323008 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 25 | 43 |  | 1015 | 68 |  | 90 | [10 empty] | 0.15
2021-10-11 08:02 | 2021-10-11 10:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323008 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 20 | 40 |  | 1645 | 67 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-12 12:02 | 2021-10-12 14:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323008 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 21 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-13 09:02 | 2021-10-13 11:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323008 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 24 | 41 |  | 1647 | 69 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-14 14:02 | 2021-10-14 16:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323008 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 25 | 42 |  | 1643 | 65 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-02 09:02 | 2021-10-02 11:32 | 13800000001 | 直流非车载充电机 | EV-DC-06 | 020200323015 | 智充科技有限公司 | 特来电 | 北京市海淀区 | 北京市朝阳区东四环金海商富中心B座 | 116.4955 | 39.8946 | 星星充电 | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 23 | 40 |  | 1643 | 65 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-03 12:02 | 2021-10-03 14:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323015 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 25 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-04 08:02 | 2021-10-04 10:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323015 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 22 | 43 |  | 1643 | 65 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-05 12:50 | 2021-10-05 14:50 |  |  | EV-DC-06 | 020200323015 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 21 | 45 |  | 1327 | 64 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-07 07:32 | 2021-10-07 09:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323015 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 22 | 41 |  | 1331 | 68 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-08 12:32 | 2021-10-08 14:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323015 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 23 | 42 |  | 1332 | 69 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-09 07:12 | 2021-10-09 09:12 |  |  | EV-DC-06 | 020200323015 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 24 | 42 |  | 1333 | 70 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-10 11:32 | 2021-10-10 13:02 |  |  | EV-DC-06 | 020200323015 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 25 | 43 |  | 1015 | 68 |  | 90 | [10 empty] | 0.15
2021-10-11 08:02 | 2021-10-11 10:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323015 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 20 | 40 |  | 1645 | 67 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-12 12:02 | 2021-10-12 14:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323015 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 21 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-13 09:02 | 2021-10-13 11:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323015 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 24 | 41 |  | 1647 | 69 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-14 14:02 | 2021-10-14 16:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323015 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 25 | 42 |  | 1643 | 65 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-02 09:02 | 2021-10-02 11:32 | 13800000001 | 直流非车载充电机 | EV-DC-05 | 020200323010 | 特来电 | 特来电 | 北京市海淀区 | 北京市朝阳区东四环金海商富中心B座 | 116.4955 | 39.8946 | 星星充电 | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 23 | 40 |  | 1643 | 65 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-03 12:02 | 2021-10-03 14:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323010 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 25 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-04 08:02 | 2021-10-04 10:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323010 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 22 | 43 |  | 1643 | 65 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-05 12:50 | 2021-10-05 14:50 |  |  | EV-DC-05 | 020200323010 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 21 | 45 |  | 1327 | 64 |  | 100 | [10 empty] | 0.19
2021-10-07 07:32 | 2021-10-07 09:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323010 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 22 | 41 |  | 1331 | 68 |  | 100 | [10 empty] | 0.19
2021-10-08 12:32 | 2021-10-08 14:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323010 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 23 | 42 |  | 1332 | 69 |  | 100 | [10 empty] | 0.19
2021-10-09 07:12 | 2021-10-09 09:12 |  |  | EV-DC-05 | 020200323010 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 24 | 42 |  | 1333 | 70 |  | 100 | [10 empty] | 0.19
2021-10-10 11:32 | 2021-10-10 13:02 |  |  | EV-DC-05 | 020200323010 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 25 | 43 |  | 1015 | 68 |  | 75 | [10 empty] | 0.15
2021-10-11 08:02 | 2021-10-11 10:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323010 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 20 | 40 |  | 1645 | 67 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-12 12:02 | 2021-10-12 14:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323010 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 21 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-13 09:02 | 2021-10-13 11:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323010 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 24 | 41 |  | 1647 | 69 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-14 14:02 | 2021-10-14 16:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323010 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 25 | 42 |  | 1643 | 65 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-02 09:02 | 2021-10-02 11:32 | 13800000001 | 直流非车载充电机 | EV-DC-05 | 020200323014 | 北京华商三优科技有限公司 | 特来电 | 北京市海淀区 | 北京市朝阳区东四环金海商富中心B座 | 116.4955 | 39.8946 | 星星充电 | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 23 | 40 |  | 1643 | 65 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-03 12:02 | 2021-10-03 14:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323014 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 25 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-04 08:02 | 2021-10-04 10:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323014 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 22 | 43 |  | 1643 | 65 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-05 12:50 | 2021-10-05 14:50 |  |  | EV-DC-05 | 020200323014 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 21 | 45 |  | 1327 | 64 |  | 100 | [10 empty] | 0.19
2021-10-07 07:32 | 2021-10-07 09:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323014 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 22 | 41 |  | 1331 | 68 |  | 100 | [10 empty] | 0.19
2021-10-08 12:32 | 2021-10-08 14:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323014 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 23 | 42 |  | 1332 | 69 |  | 100 | [10 empty] | 0.19
2021-10-09 07:12 | 2021-10-09 09:12 |  |  | EV-DC-05 | 020200323014 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 24 | 42 |  | 1333 | 70 |  | 100 | [10 empty] | 0.19
2021-10-10 11:32 | 2021-10-10 13:02 |  |  | EV-DC-05 | 020200323014 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 25 | 43 |  | 1015 | 68 |  | 75 | [10 empty] | 0.15
2021-10-11 08:02 | 2021-10-11 10:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323014 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 20 | 40 |  | 1645 | 67 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-12 12:02 | 2021-10-12 14:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323014 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 21 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-13 09:02 | 2021-10-13 11:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323014 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 24 | 41 |  | 1647 | 69 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-14 14:02 | 2021-10-14 16:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323014 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 25 | 42 |  | 1643 | 65 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-02 09:02 | 2021-10-02 11:32 | 13800000001 | 直流非车载充电机 | EV-DC-05 | 020200323016 | 特来电 | 特来电 | 北京市海淀区 | 北京市朝阳区东四环金海商富中心B座 | 116.4955 | 39.8946 | 星星充电 | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 23 | 40 |  | 1643 | 65 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-03 12:02 | 2021-10-03 14:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323016 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 25 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-04 08:02 | 2021-10-04 10:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323016 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 22 | 43 |  | 1643 | 65 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-05 12:50 | 2021-10-05 14:50 |  |  | EV-DC-05 | 020200323016 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 21 | 45 |  | 1327 | 64 |  | 100 | [10 empty] | 0.19
2021-10-07 07:32 | 2021-10-07 09:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323016 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 22 | 41 |  | 1331 | 68 |  | 100 | [10 empty] | 0.19
2021-10-08 12:32 | 2021-10-08 14:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323016 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 23 | 42 |  | 1332 | 69 |  | 100 | [10 empty] | 0.19
2021-10-09 07:12 | 2021-10-09 09:12 |  |  | EV-DC-05 | 020200323016 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 24 | 42 |  | 1333 | 70 |  | 100 | [10 empty] | 0.19
2021-10-10 11:32 | 2021-10-10 13:02 |  |  | EV-DC-05 | 020200323016 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 25 | 43 |  | 1015 | 68 |  | 75 | [10 empty] | 0.15
2021-10-11 08:02 | 2021-10-11 10:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323016 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 20 | 40 |  | 1645 | 67 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-12 12:02 | 2021-10-12 14:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323016 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 21 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-13 09:02 | 2021-10-13 11:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323016 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2021-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 24 | 41 |  | 1647 | 69 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-14 14:02 | 2021-10-14 16:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323016 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 1 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 25 | 42 |  | 1643 | 65 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-02 09:02 | 2021-10-02 11:32 | 13800000001 | 直流非车载充电机 | EV-DC-05 | 020200323009 | 智充科技有限公司 | 特来电 | 北京市海淀区 | 北京市朝阳区东四环金海商富中心B座 | 116.4955 | 39.8946 | 星星充电 | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 23 | 40 |  | 1643 | 65 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-03 12:02 | 2021-10-03 14:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323009 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 25 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-04 08:02 | 2021-10-04 10:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323009 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 22 | 43 |  | 1643 | 65 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-05 12:50 | 2021-10-05 14:50 |  |  | EV-DC-05 | 020200323009 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 21 | 45 |  | 1327 | 64 |  | 100 | [10 empty] | 0.19
2021-10-07 07:32 | 2021-10-07 09:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323009 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 22 | 41 |  | 1331 | 68 |  | 100 | [10 empty] | 0.19
2021-10-08 12:32 | 2021-10-08 14:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323009 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 23 | 42 |  | 1332 | 69 |  | 100 | [10 empty] | 0.19
2021-10-09 07:12 | 2021-10-09 09:12 |  |  | EV-DC-05 | 020200323009 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 24 | 42 |  | 1333 | 70 |  | 100 | [10 empty] | 0.19
2021-10-10 11:32 | 2021-10-10 13:02 |  |  | EV-DC-05 | 020200323009 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 25 | 43 |  | 1015 | 68 |  | 75 | [10 empty] | 0.15
2021-10-11 08:02 | 2021-10-11 10:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323009 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 20 | 40 |  | 1645 | 67 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-12 12:02 | 2021-10-12 14:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323009 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 21 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-13 09:02 | 2021-10-13 11:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323009 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 24 | 41 |  | 1647 | 69 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-14 14:02 | 2021-10-14 16:32 |  |  | EV-DC-05 | 020200323009 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2020-05-07 | 2 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 25 | 42 |  | 1643 | 65 |  | 125 | [10 empty] | 0.23
2021-10-02 09:02 | 2021-10-02 11:32 | 13800000001 | 直流非车载充电机 | EV-DC-06 | 020200323019 | 特来电 | 特来电 | 北京市海淀区 | 北京市朝阳区东四环金海商富中心B座 | 116.4955 | 39.8946 | 星星充电 | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 23 | 40 |  | 1643 | 65 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-03 12:02 | 2021-10-03 14:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323019 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 25 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-04 08:02 | 2021-10-04 10:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323019 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 22 | 43 |  | 1643 | 65 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-05 12:50 | 2021-10-05 14:50 |  |  | EV-DC-06 | 020200323019 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 21 | 45 |  | 1327 | 64 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-07 07:32 | 2021-10-07 09:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323019 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 22 | 41 |  | 1331 | 68 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-08 12:32 | 2021-10-08 14:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323019 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 23 | 42 |  | 1332 | 69 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-09 07:12 | 2021-10-09 09:12 |  |  | EV-DC-06 | 020200323019 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 24 | 42 |  | 1333 | 70 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-10 11:32 | 2021-10-10 13:02 |  |  | EV-DC-06 | 020200323019 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 25 | 43 |  | 1015 | 68 |  | 90 | [10 empty] | 0.15
2021-10-11 08:02 | 2021-10-11 10:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323019 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 20 | 40 |  | 1645 | 67 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-12 12:02 | 2021-10-12 14:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323019 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 21 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-13 09:02 | 2021-10-13 11:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323019 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 24 | 41 |  | 1647 | 69 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-14 14:02 | 2021-10-14 16:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323019 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 2 | 25 | 42 |  | 1643 | 65 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-02 09:02 | 2021-10-02 11:32 | 13800000001 | 直流非车载充电机 | EV-DC-06 | 020200323023 | 智充科技有限公司 | 特来电 | 北京市海淀区 | 北京市朝阳区东四环金海商富中心B座 | 116.4955 | 39.8946 | 星星充电 | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 23 | 40 |  | 1643 | 65 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-03 12:02 | 2021-10-03 14:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323023 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 25 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-04 08:02 | 2021-10-04 10:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323023 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 22 | 43 |  | 1643 | 65 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-05 12:50 | 2021-10-05 14:50 |  |  | EV-DC-06 | 020200323023 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 21 | 45 |  | 1327 | 64 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-07 07:32 | 2021-10-07 09:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323023 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 22 | 41 |  | 1331 | 68 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-08 12:32 | 2021-10-08 14:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323023 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 23 | 42 |  | 1332 | 69 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-09 07:12 | 2021-10-09 09:12 |  |  | EV-DC-06 | 020200323023 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 24 | 42 |  | 1333 | 70 |  | 120 | [10 empty] | 0.19
2021-10-10 11:32 | 2021-10-10 13:02 |  |  | EV-DC-06 | 020200323023 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 25 | 43 |  | 1015 | 68 |  | 90 | [10 empty] | 0.15
2021-10-11 08:02 | 2021-10-11 10:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323023 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 20 | 40 |  | 1645 | 67 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-12 12:02 | 2021-10-12 14:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323023 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 21 | 45 |  | 1644 | 66 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-13 09:02 | 2021-10-13 11:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323023 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 24 | 41 |  | 1647 | 69 |  | 150 | [10 empty] | 0.23
2021-10-14 14:02 | 2021-10-14 16:32 |  |  | EV-DC-06 | 020200323023 |  |  |  |  | 116.4955 | 39.8946 |  | 2019-05-07 | 3 |  | 直流充电桩 |  |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 25 | 42 |  | 1643 | 65 |  | 150 | [10 empty] | 0.23