## 交直流桩 (3样本)
充电开始时间 | 充电结束时间 | 运营商电话 | 充电设备名称 | 型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 所属充电站名称 | 省 | 详细地址 | 经度 | 纬度 | 运营商 | 安装日期（例：2020/1/2） | 安装时长 | 是否首检 | 充电桩种类 | 充电设备接口编码 | 充电设备接口类型 | 执行的国家标准 | 充电桩额定功率（kw） | 各非车载充电机AC-DC转换效率数据 | 额定电压上限(V) | 额定电压下限(V) | 额定电流(A) | 最小电流(A) | 脉冲常数(i/kWh) | 电能分辨力(kWh) | 标称等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%RH) | 累积充电电量 | 充电站总表累积电量 | 站内除充电桩外其他设备累积电量 | 各非车载充电机交流侧累积电量 | 各非车载充电机直流侧累积电量 | 各交流充电桩累积电量 | 充电订单号（客户编码） | 电池额定容量 | 充电开始电池剩余电量Soc | 充电开始电池电压 | 充电结束电池剩余电量Soc | 充电结束电池电压 | 单次充电电量 | 计量误差Δn | 计量误差Δn /标称等级 | 使用频率（平均每天充电时间/12） | 风险等级指数 | 总结论
2021-10-02 09:02 | 2021-10-02 09:47 | 13800000006 | 直流充电桩 | EV-DC-07 | 020200323031 | 北京华商三优科技有限公司 | 星星充电 | 北京市 | 北京市通州区光机电一体化产业基地兴光二街7号 | 116.5594 | 39.8273 | 星星充电 | 2018-05-20 | 4 |  | 直流充电桩 | 3/4 |  |  | 60 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 25 | 40 |  | 169.25 | 5 |  | 45 | [8 empty] | 0.6% |  | 0.23
2021-10-03 12:02 | 2021-10-03 12:50 |  |  |  | 020200323031 |  |  |  |  | 116.5594 | 39.8273 |  | 2018-05-20 | 4 |  |  | 4/5 |  |  |  |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 23 | 42 |  | 175.61 | 6 |  | 48 | [10 empty] | 0.23
2021-10-04 08:02 | 2021-10-04 09:32 |  |  |  | 020200323031 |  |  |  |  | 116.5594 | 39.8273 |  | 2018-05-20 | 4 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 22 | 46 |  | 291.78 | 9 |  | 90 | [10 empty] | 0.23
2021-10-02 09:02 | 2021-10-02 10:02 | 13800000006 | 直流充电桩 | EV-DC-13 | 020200323032 | 智充科技有限公司 | 星星充电 | 北京市 | 北京市通州区光机电一体化产业基地兴光二街7号 | 116.5594 | 39.8273 | 星星充电 | 2017-05-20 | 5 |  | 直流充电桩 | 1 |  |  | 50 |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 25 | 40 |  | 169.25 | 5 |  | 50 | [8 empty] | 0.8% |  | 0.23
2021-10-03 12:02 | 2021-10-03 13:32 |  |  |  | 020200323032 |  |  |  |  | 116.5594 | 39.8273 |  | 2017-05-20 | 5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 23 | 42 |  | 175.61 | 6 |  | 75 | [10 empty] | 0.23
2021-10-04 08:02 | 2021-10-04 10:02 |  |  |  | 020200323032 |  |  |  |  | 116.5594 | 39.8273 |  | 2017-05-20 | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  | 450 | 20 | 200 | 5 | 3000 | 0.01 | 1 | 22 | 46 |  | 291.78 | 9 |  | 100 | [10 empty] | 0.23
2021-10-02 09:02 | 2021-10-02 10:32 | 13800000006 | 直流充电桩 | EV-DC-19 | 020200323036 | 特来电 | 星星充电 | 北京市 | 北京市通州区光机电一体化产业基地兴光二街7号 | 116.5594 | 39.8273 | 星星充电 | 2018-05-20 | 4 |  | 直流充电桩 | 1.5 |  |  | 45 |  | 600 | 50 | 100 | 10 | 3000 | 0.01 | 2 | 25 | 40 |  | 169.25 | 5 |  | 67.5 | [8 empty] | 1.6% |  | 0.23
2021-10-03 12:02 | 2021-10-03 13:02 |  |  |  | 020200323036 |  |  |  |  | 116.5594 | 39.8273 |  | 2018-05-20 | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 600 | 50 | 100 | 10 | 3000 | 0.01 | 2 | 23 | 42 |  | 175.61 | 6 |  | 45 | [10 empty] | 0.23
2021-10-04 08:02 | 2021-10-04 10:02 |  |  |  | 020200323036 |  |  |  |  | 116.5594 | 39.8273 |  | 2018-05-20 | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  | 600 | 50 | 100 | 10 | 3000 | 0.01 | 2 | 22 | 46 |  | 291.78 | 9 |  | 90 | [10 empty] | 0.23